Tabulka č. 1 - 	Poměr investičních nákladů na zateplení a tepelných zisků

|  | 1.Fasádní povrch bez zateplení |  | Tepelná izolace tzv.mokrý způsob běžná tl. 50 mm |  | Tepelná izolace tzv.mokrý způsob tl. 100 mm |  | Tepelná izolace tzv.mokrý způsob tl. 200 mm |  | Tepelná izolace tzv. lehký suchý způsob optimální tl. 300 mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry | Procentuální podíl | Parametry | Procentuální podíl | Parametry | Procentuální podíl | Parametry | Procentuální podíl | Parametry | Procentuální podíl |
| Tepelný odpor tep. izolace a zdiva | 0,45 m2kW-1 | 100% | 1,56 m2kW-1 | 346% | 2,95 | 655% | 5,15 | 1144% | 7,25 m2kW-1 | 1611% |
| Orientační cena materiálu a práce finální omítky+ tep. min.izol ve skladbě č.2,3,4,+ záklopu heraklitem a ve skladbě č.5 | 450 Kč/m2 | 100% | 900,- Kč/m2 | 200% | 1100,- Kč/m2 | 244% | 1200,- Kč/m2 | 267% | 1300,- Kč/m2 | 289% |